## Sheet1
LEDのI-V特性を評価するサンプル
#START
34401AのIDNを取得 |  | #1 | *IDN? | HEWLETT-PACKARD,34401A,0,11-5-2
E3640AのIDNを取得 |  | #2 | *IDN? | Agilent Technologies,E3640A,0,1.7-5.0-1.0
34401Aをリセット |  | #1 | *RST
34401AをDC電流モードに設定 |  | #1 | :FUNC "CURR:DC"
E3640Aをリセット |  | #2 | *RST
E3640A出力ON |  | #2 | :OUTPUT ON |  |  | E3640A_V | E3640A_I | 34401A_I
E3640A出力電圧を0.1Vに設定 | 0.1 | #2 | :VOLT 0.1 |  | 0.1 | 0.10018 | 5.1385e-05 | 3.902e-07
E3640Aの電圧モニター値取得 | E3640A_V_0.1 | #2 | :MEAS:VOLT? | 0.10018 | 0.2 | 0.20012 | 1.886e-05 | 3.575e-07
E3640Aの電流モニター値取得 | E3640A_I_0.1 | #2 | :MEAS:CURR? | 5.1385e-05 | 0.3 | 0.30011 | -5.534e-06 | 3.449e-07
34401Aの電流値取得 | 34401A_I_0.1 | #1 | :READ? | 3.902e-07 | 0.4 | 0.39966 | 1.0729e-05 | 3.751e-07
～以下電圧を0.1Vずつ上昇～ | 0.2 | #2 | :VOLT 0.2 |  | 0.5 | 0.49971 | 1.0729e-05 | 4.179e-07
| E3640A_V_0.2 | #2 | :MEAS:VOLT? | 0.20012 | 0.6 | 0.59943 | 2.5973e-06 | 3.978e-07
| E3640A_I_0.2 | #2 | :MEAS:CURR? | 1.886e-05 | 0.7 | 0.69987 | 7.1713e-05 | 3.575e-07
| 34401A_I_0.2 | #1 | :READ? | 3.575e-07 | 0.8 | 0.79985 | 4.3254e-05 | 4.33e-07
| 0.3 | #2 | :VOLT 0.3 |  | 0.9 | 0.89975 | 6.3582e-05 | 3.852e-07
| E3640A_V_0.3 | #2 | :MEAS:VOLT? | 0.30011 | 1 | 0.99964 | 8.391e-05 | 4.204e-07
| E3640A_I_0.3 | #2 | :MEAS:CURR? | -5.534e-06 | 1.1 | 1.0998 | 1.0729e-05 | 3.801e-07
| 34401A_I_0.3 | #1 | :READ? | 3.449e-07 | 1.2 | 1.1997 | 1.4794e-05 | 3.675e-07
| 0.4 | #2 | :VOLT 0.4 |  | 1.3 | 1.2997 | 5.1385e-05 | 3.776e-07
| E3640A_V_0.4 | #2 | :MEAS:VOLT? | 0.39966 | 1.4 | 1.3997 | 5.1385e-05 | 4.582e-07
| E3640A_I_0.4 | #2 | :MEAS:CURR? | 1.0729e-05 | 1.5 | 1.4999 | 1.886e-05 | 8.459e-07
| 34401A_I_0.4 | #1 | :READ? | 3.751e-07 | 1.6 | 1.6 | 8.391e-05 | 3.5093e-06
| 0.5 | #2 | :VOLT 0.5 |  | 1.7 | 1.6999 | 5.1385e-05 | 2.8095e-05
| E3640A_V_0.5 | #2 | :MEAS:VOLT? | 0.49971 | 1.8 | 1.7999 | 0.00029532 | 0.00026313
| E3640A_I_0.5 | #2 | :MEAS:CURR? | 1.0729e-05 | 1.9 | 1.8999 | 0.0014459 | 0.0014223
| 34401A_I_0.5 | #1 | :READ? | 4.179e-07 | 2 | 1.9996 | 0.0038568 | 0.0037933
| 0.6 | #2 | :VOLT 0.6 |  | 2.1 | 2.0997 | 0.0069061 | 0.0068879
| E3640A_V_0.6 | #2 | :MEAS:VOLT? | 0.59943 | 2.2 | 2.1997 | 0.010337 | 0.010367
| E3640A_I_0.6 | #2 | :MEAS:CURR? | 2.5973e-06 | 2.3 | 2.3001 | 0.014086 | 0.014091
| 34401A_I_0.6 | #1 | :READ? | 3.978e-07 | 2.4 | 2.3999 | 0.017965 | 0.01795
| 0.7 | #2 | :VOLT 0.7 |  | 2.5 | 2.4998 | 0.021876 | 0.02191
| E3640A_V_0.7 | #2 | :MEAS:VOLT? | 0.69987 | 2.6 | 2.5998 | 0.025909 | 0.025944
| E3640A_I_0.7 | #2 | :MEAS:CURR? | 7.1713e-05 | 2.7 | 2.6999 | 0.030023 | 0.030039
| 34401A_I_0.7 | #1 | :READ? | 3.575e-07 | 2.8 | 2.8 | 0.034125 | 0.034154
| 0.8 | #2 | :VOLT 0.8 |  | 2.9 | 2.8997 | 0.03822 | 0.038286
| E3640A_V_0.8 | #2 | :MEAS:VOLT? | 0.79985 | 3 | 2.9997 | 0.042391 | 0.042418
| E3640A_I_0.8 | #2 | :MEAS:CURR? | 4.3254e-05 | 3.1 | 3.1002 | 0.046505 | 0.046556
| 34401A_I_0.8 | #1 | :READ? | 4.33e-07 | 3.2 | 3.2002 | 0.05062 | 0.050646
| 0.9 | #2 | :VOLT 0.9 |  | 3.3 | 3.2999 | 0.054645 | 0.054694
| E3640A_V_0.9 | #2 | :MEAS:VOLT? | 0.89975 | 3.4 | 3.3999 | 0.058662 | 0.058686
| E3640A_I_0.9 | #2 | :MEAS:CURR? | 6.3582e-05 | 3.5 | 3.4996 | 0.062605 | 0.062598
| 34401A_I_0.9 | #1 | :READ? | 3.852e-07 | 3.6 | 3.5999 | 0.066451 | 0.066455
| 1 | #2 | :VOLT 1 |  | 3.7 | 3.6999 | 0.070184 | 0.070201
| E3640A_V_1 | #2 | :MEAS:VOLT? | 0.99964 | 3.8 | 3.7996 | 0.073859 | 0.073845
| E3640A_I_1 | #2 | :MEAS:CURR? | 8.391e-05 | 3.9 | 3.8999 | 0.077388 | 0.077389
| 34401A_I_1 | #1 | :READ? | 4.204e-07 | 4 | 4 | 0.08084 | 0.080837
| 1.1 | #2 | :VOLT 1.1
| E3640A_V_1.1 | #2 | :MEAS:VOLT? | 1.0998
| E3640A_I_1.1 | #2 | :MEAS:CURR? | 1.0729e-05
| 34401A_I_1.1 | #1 | :READ? | 3.801e-07
| 1.2 | #2 | :VOLT 1.2
| E3640A_V_1.2 | #2 | :MEAS:VOLT? | 1.1997
| E3640A_I_1.2 | #2 | :MEAS:CURR? | 1.4794e-05
| 34401A_I_1.2 | #1 | :READ? | 3.675e-07
| 1.3 | #2 | :VOLT 1.3
| E3640A_V_1.3 | #2 | :MEAS:VOLT? | 1.2997
| E3640A_I_1.3 | #2 | :MEAS:CURR? | 5.1385e-05
| 34401A_I_1.3 | #1 | :READ? | 3.776e-07
| 1.4 | #2 | :VOLT 1.4
| E3640A_V_1.4 | #2 | :MEAS:VOLT? | 1.3997
| E3640A_I_1.4 | #2 | :MEAS:CURR? | 5.1385e-05
| 34401A_I_1.4 | #1 | :READ? | 4.582e-07
| 1.5 | #2 | :VOLT 1.5
| E3640A_V_1.5 | #2 | :MEAS:VOLT? | 1.4999
| E3640A_I_1.5 | #2 | :MEAS:CURR? | 1.886e-05
| 34401A_I_1.5 | #1 | :READ? | 8.459e-07
| 1.6 | #2 | :VOLT 1.6
| E3640A_V_1.6 | #2 | :MEAS:VOLT? | 1.6
| E3640A_I_1.6 | #2 | :MEAS:CURR? | 8.391e-05
| 34401A_I_1.6 | #1 | :READ? | 3.5093e-06
| 1.7 | #2 | :VOLT 1.7
| E3640A_V_1.7 | #2 | :MEAS:VOLT? | 1.6999
| E3640A_I_1.7 | #2 | :MEAS:CURR? | 5.1385e-05
| 34401A_I_1.7 | #1 | :READ? | 2.8095e-05
| 1.8 | #2 | :VOLT 1.8
| E3640A_V_1.8 | #2 | :MEAS:VOLT? | 1.7999
| E3640A_I_1.8 | #2 | :MEAS:CURR? | 0.00029532
| 34401A_I_1.8 | #1 | :READ? | 0.00026313
| 1.9 | #2 | :VOLT 1.9
| E3640A_V_1.9 | #2 | :MEAS:VOLT? | 1.8999
| E3640A_I_1.9 | #2 | :MEAS:CURR? | 0.0014459
| 34401A_I_1.9 | #1 | :READ? | 0.0014223
| 2 | #2 | :VOLT 2
| E3640A_V_2 | #2 | :MEAS:VOLT? | 1.9996
| E3640A_I_2 | #2 | :MEAS:CURR? | 0.0038568
| 34401A_I_2 | #1 | :READ? | 0.0037933
| 2.1 | #2 | :VOLT 2.1
| E3640A_V_2.1 | #2 | :MEAS:VOLT? | 2.0997
| E3640A_I_2.1 | #2 | :MEAS:CURR? | 0.0069061
| 34401A_I_2.1 | #1 | :READ? | 0.0068879
| 2.2 | #2 | :VOLT 2.2
| E3640A_V_2.2 | #2 | :MEAS:VOLT? | 2.1997
| E3640A_I_2.2 | #2 | :MEAS:CURR? | 0.010337
| 34401A_I_2.2 | #1 | :READ? | 0.010367
| 2.3 | #2 | :VOLT 2.3
| E3640A_V_2.3 | #2 | :MEAS:VOLT? | 2.3001
| E3640A_I_2.3 | #2 | :MEAS:CURR? | 0.014086
| 34401A_I_2.3 | #1 | :READ? | 0.014091
| 2.4 | #2 | :VOLT 2.4
| E3640A_V_2.4 | #2 | :MEAS:VOLT? | 2.3999
| E3640A_I_2.4 | #2 | :MEAS:CURR? | 0.017965
| 34401A_I_2.4 | #1 | :READ? | 0.01795
| 2.5 | #2 | :VOLT 2.5
| E3640A_V_2.5 | #2 | :MEAS:VOLT? | 2.4998
| E3640A_I_2.5 | #2 | :MEAS:CURR? | 0.021876
| 34401A_I_2.5 | #1 | :READ? | 0.02191
| 2.6 | #2 | :VOLT 2.6
| E3640A_V_2.6 | #2 | :MEAS:VOLT? | 2.5998
| E3640A_I_2.6 | #2 | :MEAS:CURR? | 0.025909
| 34401A_I_2.6 | #1 | :READ? | 0.025944
| 2.7 | #2 | :VOLT 2.7
| E3640A_V_2.7 | #2 | :MEAS:VOLT? | 2.6999
| E3640A_I_2.7 | #2 | :MEAS:CURR? | 0.030023
| 34401A_I_2.7 | #1 | :READ? | 0.030039
| 2.8 | #2 | :VOLT 2.8
| E3640A_V_2.8 | #2 | :MEAS:VOLT? | 2.8
| E3640A_I_2.8 | #2 | :MEAS:CURR? | 0.034125
| 34401A_I_2.8 | #1 | :READ? | 0.034154
| 2.9 | #2 | :VOLT 2.9
| E3640A_V_2.9 | #2 | :MEAS:VOLT? | 2.8997
| E3640A_I_2.9 | #2 | :MEAS:CURR? | 0.03822
| 34401A_I_2.9 | #1 | :READ? | 0.038286
| 3 | #2 | :VOLT 3
| E3640A_V_3 | #2 | :MEAS:VOLT? | 2.9997
| E3640A_I_3 | #2 | :MEAS:CURR? | 0.042391
| 34401A_I_3 | #1 | :READ? | 0.042418
| 3.1 | #2 | :VOLT 3.1
| E3640A_V_3.1 | #2 | :MEAS:VOLT? | 3.1002
| E3640A_I_3.1 | #2 | :MEAS:CURR? | 0.046505
| 34401A_I_3.1 | #1 | :READ? | 0.046556
| 3.2 | #2 | :VOLT 3.2
| E3640A_V_3.2 | #2 | :MEAS:VOLT? | 3.2002
| E3640A_I_3.2 | #2 | :MEAS:CURR? | 0.05062
| 34401A_I_3.2 | #1 | :READ? | 0.050646
| 3.3 | #2 | :VOLT 3.3
| E3640A_V_3.3 | #2 | :MEAS:VOLT? | 3.2999
| E3640A_I_3.3 | #2 | :MEAS:CURR? | 0.054645
| 34401A_I_3.3 | #1 | :READ? | 0.054694
| 3.4 | #2 | :VOLT 3.4
| E3640A_V_3.4 | #2 | :MEAS:VOLT? | 3.3999
| E3640A_I_3.4 | #2 | :MEAS:CURR? | 0.058662
| 34401A_I_3.4 | #1 | :READ? | 0.058686
| 3.5 | #2 | :VOLT 3.5
| E3640A_V_3.5 | #2 | :MEAS:VOLT? | 3.4996
| E3640A_I_3.5 | #2 | :MEAS:CURR? | 0.062605
| 34401A_I_3.5 | #1 | :READ? | 0.062598
| 3.6 | #2 | :VOLT 3.6
| E3640A_V_3.6 | #2 | :MEAS:VOLT? | 3.5999
| E3640A_I_3.6 | #2 | :MEAS:CURR? | 0.066451
| 34401A_I_3.6 | #1 | :READ? | 0.066455
| 3.7 | #2 | :VOLT 3.7
| E3640A_V_3.7 | #2 | :MEAS:VOLT? | 3.6999
| E3640A_I_3.7 | #2 | :MEAS:CURR? | 0.070184
| 34401A_I_3.7 | #1 | :READ? | 0.070201
| 3.8 | #2 | :VOLT 3.8
| E3640A_V_3.8 | #2 | :MEAS:VOLT? | 3.7996
| E3640A_I_3.8 | #2 | :MEAS:CURR? | 0.073859
| 34401A_I_3.8 | #1 | :READ? | 0.073845
| 3.9 | #2 | :VOLT 3.9
| E3640A_V_3.9 | #2 | :MEAS:VOLT? | 3.8999
| E3640A_I_3.9 | #2 | :MEAS:CURR? | 0.077388
| 34401A_I_3.9 | #1 | :READ? | 0.077389
| 4 | #2 | :VOLT 4
| E3640A_V_4 | #2 | :MEAS:VOLT? | 4
| E3640A_I_4 | #2 | :MEAS:CURR? | 0.08084
| 34401A_I_4 | #1 | :READ? | 0.080837
E3640A出力電圧を0Vに設定 | 0 | #2 | :VOLT 0
E3640A出力OFF |  | #2 | :OUTPUT OFF